Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 / art.4 pkt 8b* ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1,       78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, REGON 320605280

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Dostawę i wymianę oraz rozruch agregatu wody lodowej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Specyfika głównych wymagań:

Wykonawca zapewnia i ponosi koszty wykonania usługi wymiany agregatu wody lodowej oraz jego rozruchu, w tym koszty: transportu i dojazdu do RCK, przygotowania miejsca pracy, materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania niniejszej usługi, obejmującej:

- Dostawę i wymianę na nowy agregat wody lodowej  (model SCW100D NM1M lub WQL 90 ELN bądź inny równoważny) posiadający następujące parametry:

- moc od 90 do 100 kW

- kontroler pracy pompy skraplacza

- kontroler pracy pompy parownika

- zawór wodny sterowany ciśnieniowo

- filtr wody dla skraplacza, filtr wody dla parownika

- moduł komunikacyjny ModBus

- uzupełnienie zładu max 50l

- moduł hydrauliczny parownika zainstalowany

- moduł hydrauliczny skraplacza zainstalowany

- rama, konstrukcja nośna.

- montaż i rozruch nowego agregatu;

- utylizacja zdemontowanego i wyeksploatowanego agregatu.

- Termin wykonania usługi / zlecenia / zapotrzebowania: do 11 grudnia 2020r.

III. Wykonawca winien złożyć swoją propozycję finansową na załączonej ofercie cenowej.

IV. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Agata Rybka, Specjalista ds. kadr i administracji, Tel. (94) 352 49 49 wew.14

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: agata.rybka@rck.kolobrzeg.eu do dnia                             06 października  2020r. do godz. 10.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonej ofercie cenowej, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia           o wyborze Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub unieważni postępowanie.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Termin płatności: Usługa płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni po realizacji zamówienia / usługi / zlecenia.

IX. Zabezpieczenie wykonania umowy: jak w treści wzoru umowy, jeżeli jest przewidziane.

X. Okres związania ofertą: 30 dni

XI. Opis kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena brutto

Załączniki:

- Formularz cenowo – ofertowy

- Wzór umowy

…..…………………………………………..
(data i podpis osoby prowadzącej postępowanie)